>Код № >Тип >Описание >Design >Цвет >Тмин (°C) >Тмакс (°C) >Длина капилярной трубки (м) >013L3120 RTD Газонаполненный встроенный температурный датчик, с защитным кожухом Встроенный White/RAL 9010 6 26 - >013L3130 RTD Inova™ Газонаполненный встроенный температурный датчик. Дизайн 2000 г. Встроенный White & Grey 6 26 - >013L3132 RTD Inova™ Газонаполненный дистанционный температурный датчик. Дизайн 2000 г. Дистанционный White & Grey 6 26 0-2 >013L3562 RTD Газонаполненный встроенный температурный датчик. Дистанционного управления Дистанционное управление White RAL 9016 8 28 0-2 >013L3565 RTD Газонаполненный встроенный температурный датчик. Дистанционного управления Дистанционное управление White RAL 9016 8 28 0-5 >013L3568 RTD Газонаполненный встроенный температурный датчик. Дистанционного управления Дистанционное управление White RAL 9016 8 28 0-8 >013L3642 RTD Газонаполненный дистанционный температурный датчик Дистанционный White/RAL 9010 6 26 0-2 >013L3650 RTD Газонаполненный встроенный температурный датчик, с ограниченным диапазоном настройки Встроенный White/RAL 9010 6 21 - >013L3652 RTD Газонаполненный дистанционный температурный датчик, с ограниченным диапазоном настройки Дистанционный White/RAL 9010 6 21 0-2 >013L3600 RTS С "жидкостным" встроенным температурным датчиком Встроенный White/RAL 9010 8 28 - >013L4230 RTS Everis™ С "жидкостным" встроенным температурным датчиком Встроенный White/grey 8 28 - >013L4232 RTS Everis™ С "жидкостным" дистанционным температурным датчиком Дистанционный White/grey 8 28 0-2