Размеры Затвор дисковый поворотный с корпусом из высокопрочного чугуна с центрирующими отверстиями для установки между фланцами с электроприводами 230 В и 24 В. Футеровка – этиленпропилен. Диск из чугуна, покрытого полиамидом, или из нержавеющей стали (Ду = 25–40 мм). Тип VFY-WA (SYLAX) Условный проход Ду, мм Размеры, мм Масса, кг A B C D E F 25 52 275 90 32 44 135 3,4 32/40 57 280 90 32 44 135 3,4 50 62 286 90 43 44 135 4,0 65 70 295 90 46 44 135 4,5 80 89 301 90 46 54 135 5,0 100 106 354 127 52 54 150 8,0 125 120 371 127 56 54 150 9,2 150 132 382 127 56 54 150 10,5 200 164 507 184 60 — — 22,7 250 200 448 340 68 226 — 26,3 300 238 473 340 78 226 — 25,6