Основные функции

| Наименование | EClerk-Eco-RHTC-0-0-0 | EClerk-Eco-RHTC-0-0-R |
| --- | --- | --- |
| Измерение текущих параметров и их индикация на дисплее | + | + |
| Наличие внешнего питания | + | + |
| Индикация текущего времени при нажатии на кнопку | + | + |
| Индикация максимального и минимального значения с начала измерения по каждому каналу | + | + |
| Сигнализация о выходе за установленные пределы звуковая и в виде стрелок вверх /вниз на дисплее | + | - |
| Двухпозиционное регулирование по каждому измеряемому каналу | - | + |
| Кратковременная подсветка дисплея нажатием на кнопку | + | + |
| Индикация необходимости замены элементов питания | + | + |
| Индикация включения, отключения внешнего питания | + | + |
| Индикация включения звуковой сигнализации | + | - |
| Индикация включения реле канала | - | + |