Базовый комплект:

| Наименование | ЛАЙТ | ПРОФИ |
| --- | --- | --- |
| Электронный блок дефектоскопа | + | + |
| Комплект батарей (6 шт.) AA Alkaline 2,6 Ач | + | - |
| Встроенная аккумуляторная батарея 7,2 В | - | + |
| Кабель LEMO-LEMO одинарный 1,2 м | + | + |
| Кабель LEMO-LEMO двойной 1,2 м | - | + |
| Преобразователь D1762 5.0D12 (П112-5,0-12/2-LL017) дефектоскопический | - | + |
| Преобразователь S3568 2.5D10 (П111-2,5-10; дефектоскопический) | + | + |
| Преобразователь S5182 2.5A65 | + | + |
| Преобразователь S5096 5.0A70 | + | + |
| Зарядное устройство с контроллером питания | - | + |
| Сетевой адаптер с кабелем | - | + |
| Кабель связи по USB | + | + |
| ADM 3 - программа для работы дефектоскопа с ПК | + | + |
| Чехол для А1212 МАСТЕР | + | + |
| Мягкий кейс для А1212 МАСТЕР | - | + |
| Стандартный образец V2 | - | + |