| Модель Название | Описание |
| --- | --- |
| Fluke -438-II | В комплект поставки трехфазного анализатора качества электроэнергии и работы электродвигателей входит: Комплект измерительных проводов Тонкие гибкие токоизмерительные датчики i430 (4 шт.) Батарея Сетевой адаптер Сочетание карт WiFi/SD Мягкий футляр для переноски CD-ROM с программным обеспечением PowerLog 430-II и пользовательской документацией |
| Fluke-438-II/Basic | В комплект поставки трехфазного анализатора качества электроэнергии и работы электродвигателей без гибких токоизмерительных датчиков (SD-карта FC WiFi в комплект не входит) входит: Комплект измерительных проводов Батарея Сетевой адаптер Карта памяти SD объемом 8 ГБ Мягкий футляр для переноски CD-ROM с программным обеспечением PowerLog 430-II и пользовательской документацией |
| Fluke-438-II/INTL | В комплект поставки трехфазного анализатора качества электроэнергии и работы электродвигателей (SD-карта FC WiFi в комплект не входит) входит: Комплект измерительных проводов Тонкие гибкие токоизмерительные датчики i430 (4 шт.) Батарея Сетевой адаптер Карта памяти SD объемом 8 ГБ Мягкий футляр для переноски CD-ROM с программным обеспечением PowerLog 430-II и пользовательской документацией |
| Fluke-438-II/MA | Комплект модификации Motor Analyzer 430-II Включает: Пакет обновлений прошивки для добавления возможностей анализа работы электродвигателя на существующие анализаторы качества электроэнергии Fluke 434, 435 и 437 серии II. |

| Cables and Hardware |
| --- |
| GPS430 | Модуль синхронизации времени GPS430 |

| Clips |
| --- |
| AC285 | Зажимы типа "крокодил" AC285 SureGrip™ |

| Опции |
| --- |
| HH290 | HH290, крюк для подвешивания |

| Сумки и Чехлы |
| --- |
| C435 | C435 Жесткий водонепроницаемый кейс с роликами |

| Токовые клещи |
| --- |
| i400s | Токоизмерительный щуп i400s для переменного тока |
| i5sPQ3 | Токовые клещи i5sPQ3 на 5 А переменного тока, 3 штуки |
| i3000s | Токоизмерительные клещи i3000s для переменного тока |
| i30s | Токоизмерительные клещи i30s для постоянного и переменного тока |
| i1000s | Токоизмерительный щуп i1000s для переменного тока |
| 90i-610s | Щуп для измерения постоянного/переменного тока 90i-610s (600 А) |

| Элементы питания и сетевые адаптеры |
| --- |
| BP290 | 2400 mAh Li-ion battery for Fluke 190 Series II |
| BP291 | BP291, Литиево-ионная батарея двойной емкости (4800 мАч) для приборов Fluke 190 серии 2 |
| EBC290 | EBC290, внешнее зарядное устройство, внешняя зарядка прибора BP291 |
| BC430 | Блок питания от сети / зарядное устройство BC430 |

| Test Leads |
| --- |
| TLS430 | Fluke TLS430 — измерительные провода и зажимы типа "крокодил" (4 черных, 1 зеленый) |
| WC100 | WC100 |