## Приборы
Прайс-лист ООО "Энергопромавтоматика" 2013
Марка | Технические характеристики | [6 empty] | Розничная цена с НДС, руб.
| Полоса пропускания | Каналы | Частота дискретизации | Глубина записи | Вес | Дисплей | Гос-реестр СИ РФ | Цена
Цифровые осциллографы
DS 1052E | 50 МГц | 2 | 1 ГГц | 1М | 2,3кг | Цвет.,5,7" | ● | 13920
DS 1102E | 100 МГц | 2 | 1 ГГц | 1М | 2,3кг | Цвет.,5,7" | ● | 18450
DS 1052D | 50 МГц | 2+16 | 1 ГГц | 1М | 2,3кг | Цвет.,5,7" | ● | 25205
DS 1102D | 100 МГц | 2+16 | 1 ГГц | 1М | 2,3кг | Цвет.,5,7" | ● | 36500
DS 1074B | 70 МГц | 4 | 2 ГГц | 16К | 4,3кг | Цвет.,5,7" | ● | 39690
DS 1104B | 100 МГц | 4 | 2 ГГц | 16К | 4,3кг | Цвет.,5,7" | ● | 51200
DS 1204B | 200 МГц | 4 | 2 ГГц | 16К | 4,3кг | Цвет.,5,7" | ● | 63700
DS 1102CA | 100 МГц | 2 | 2 ГГц | 10К | 2,3кг | Цвет.,5,7" | ● | 28800
DS 1202CA | 200 МГц | 2 | 2 ГГц | 10К | 2,3кг | Цвет.,5,7" | ● | 42300
DS 1302CA | 300 МГц | 2 | 2 ГГц | 10К | 2,3кг | Цвет.,5,7" | ● | 58900
DS2202 | 200 МГц | 2 | 2 ГГц | 14М | 4кг | Цвет.,8" |  | 72250
DS2102 | 100 МГц | 2 | 2 ГГц | 14М | 4кг | Цвет.,8" |  | 52900
DS2072 | 70 МГц | 2 | 2 ГГц | 14М | 4кг | Цвет.,8" |  | 38850
DS4054 | 500 МГц | 4 | 4 ГГц | 140М | 4,8кг | Цвет.,9" |  | 242800
DS4052 | 500 МГц | 2 | 4 ГГц | 140М | 4,8кг | Цвет.,9" |  | 193380
DS4034 | 350 МГц | 4 | 4 ГГц | 140М | 4,8кг | Цвет.,9" |  | 176940
DS4032 | 350 МГц | 2 | 4 ГГц | 140М | 4,8кг | Цвет.,9" |  | 163750
DS4024 | 200 МГц | 4 | 4 ГГц | 140М | 4,8кг | Цвет.,9" |  | 127840
DS4022 | 200 МГц | 2 | 4 ГГц | 140М | 4,8кг | Цвет.,9" |  | 116950
DS4014 | 100 МГц | 4 | 4 ГГц | 140М | 4,8кг | Цвет.,9" |  | 111800
DS4012 | 100 МГц | 2 | 4 ГГц | 140М | 4,8кг | Цвет.,9" |  | 88150
DS6062 | 600 МГц | 2 | 5 ГГц | 140М | 5,3кг | Цвет.,10,1" |  | 254800
DS6064 | 600 МГц | 4 | 5 ГГц | 140М | 5,3кг | Цвет.,10,1" |  | 318500
DS6102 | 1000 МГц | 2 | 5 ГГц | 140М | 5,3кг | Цвет.,10,1" |  | 341250
DS6104 | 1000 МГц | 4 | 5 ГГц | 140М | 5,3кг | Цвет.,10,1" |  | 418600
Цифровые генераторы
DG 1022 | 20 МГц | 2 | 100 МГц | 4К | 2,7 кг | Ч/б LCD | ● | 19355
DG 1022A | 25 МГц | 2 | 100 МГц | 4К | 2,7 кг | Ч/б LCD |  | 23240
DG 2041A | 40 МГц | 2 | 100 МГц | 512К | 2,7 кг | Ч/б LCD | ● | 34130
DG4062 | 60 МГц | 2 | 500 МГц | 16К | 3,2 кг | Цвет.,7" |  | 34120
DG4102 | 100 МГц | 2 | 500 МГц | 16К | 3,2 кг | Цвет.,7" |  | 45530
DG4162 | 160 МГц | 2 | 500 МГц | 16К | 3,2 кг | Цвет.,7" |  | 60320
DG5071 | 70 МГц | 1 | 1 ГГц | 128М | 4,3 кг | Цвет.,4.3" |  | 69920
DG5072 | 70 МГц | 2 | 1 ГГц | 128М | 4,3 кг | Цвет.,4.3" |  | 102840
DG5101 | 100 МГц | 1 | 1 ГГц | 128М | 4,3 кг | Цвет.,4.3" |  | 128320
DG5102 | 100 МГц | 2 | 1 ГГц | 128М | 4,3 кг | Цвет.,4.3" |  | 157120
DG5251 | 250 МГц | 1 | 1 ГГц | 128М | 4,3 кг | Цвет.,4.3" |  | 239230
DG5252 | 250 МГц | 2 | 1 ГГц | 128М | 4,3 кг | Цвет.,4.3" |  | 298650
DG5351 | 350 МГц | 1 | 1 ГГц | 128М | 4,3 кг | Цвет.,4.3" |  | 365820
DG5352 | 350 МГц | 2 | 1 ГГц | 128М | 4,3 кг | Цвет.,4.3" |  | 494960
DG5071+DG5-FH | DG5071+ опция ППРЧ (псевдослучайная перестройка рабочей частоты) | [6 empty] | 128400
Цифровые мультиметры
DM 3051 | 5 3/4 разрядов, погрешность ±0,025% | [5 empty] | ● | 21920
DM 3061 | 6 1/2 разрядов, погрешность ±0,0045% | [5 empty] | ● | 29150
DM 3064 | 6 1/2 разрядов, погрешность ±0,0045% | [5 empty] | ● | 55000
DM 3054 | 5 3/4 разрядов, погрешность ±0,0025%, | [5 empty] | ● | 51000
DM 3058 | 5 1/2 разрядов, погрешность ±0,015%, | [5 empty] | ● | 28240
DM 3068 | 6 1/2 разрядов, погрешность ±0,0035% | [6 empty] | 30580
Цифровые источники питания
DP1116A | 1 канал, 32В, 10А, 160 Вт | [6 empty] | 34500
DP1308A | 3 канала, ±25В, 5А, 80 Вт | [6 empty] | 38000
DP831A | 3 канала, ±30В, 5А, 160 Вт | [6 empty] | 29820
DP832A | 3 канала, 30В, 3А, 195 Вт | [6 empty] | 30400
DP832 | 3 канала, 30В, 3А, 195 Вт ( только USB ) | [6 empty] | 18400
Анализаторы спектра
DSA 1030A | Диапазон частот 9 кГц - 3 ГГц; Уровень шумов - 148дБм; Мин. полоса обзора 10Гц; Дисплей 8,5", цвет ЖК; | [6 empty] | 197850
DSA1030A-TG3 | DSA1030A c треккинг генератором | [6 empty] | 245120
DSA1030 | Диапазон частот 9 кГц - 3 ГГц; Уровень шумов - 138дБм; Мин. полоса обзора 100Гц; Дисплей 8,5", цвет ЖК; | [6 empty] | 175250
DSA1020 | Диапазон частот 9 кГц - 2 ГГц; Уровень шумов - 138дБм; Мин. полоса обзора 100Гц; Дисплей 8,5", цвет ЖК; | [6 empty] | 140000
DSA815 | Диапазон частот 9 кГц - 1,5 ГГц; Уровень шумов - 135дБм; Мин. полоса обзора 100Гц; Дисплей 8", цвет ЖК; | [6 empty] | 53290
DSA815-TG | DSA815 c треккинг генератором | [6 empty] | 61680
DSA815-TG+АМК+VSWR+EMI | DSA815 c треккинг генератором+пакет расширенных измерительных фукций+измерение коэффициента стоячей волны по напряжению+квазипиковый детектор+ЭМИ-фильтр | [6 empty] | 109330

## Опции и аксессуары
Опции и аксессуары к КИП RIGOL
Модель | Описание | Применяется с | Розница (с НДС) | Дилер | Специальные цены с 01.08.2013 - 01.10.2013
RP3500 | 500 MHz High Z пассивный пробник | DS6000,DS4000 | 9845 | 8204.1667 | 7573.0769
RP5600 | 600MHz High Z пассивный пробник | DS6000,DS4000 | 14800 | 12333.3333 | 11384.6154
RP6150 | 1.5GHz Low Z пассивный пробник | DS6000,DS4000 | 14700 | 12250 | 11307.6923
RP7150 | 1.5GHz активный дифференциальный пробник | DS6000,DS4000 | 197400 | 164500 | 151846.1538
RP2200 | 150MHz Hign Z пассивный пробник | Все осц-фы | 1510 | 1258.3333 | 1161.5385
RP3300 | 350MHz Hign Z пассивный пробник | Все осц-фы | 2235 | 1862.5 | 1719.2308
RP1300H | 300MHz высоковольтный пробник (2kV) | Все осц-фы | 11900 | 9916.6667 | 9153.8462
RP1050H | 50MHz высоковольтный пробник (15kV) | Все осц-фы | 49300 | 41083.3333 | 37923.0769
RT50J | 50 Ohm адаптер (1W，1GHz) | Все осц-фы | 1208 | 1006.6667 | 929.2308
RP1001C | Пробник тока, DC-300kHz, 100Apeak | Все осц-фы | 36670 | 30558.3333 | 28207.6923
RP1002C | Пробник тока, DC-1MHz, 100Apeak | Все осц-фы | 70525 | 58770.8333 | 54250
RP1003C | Пробник тока, DC-50MHz, 50Apeak | Все осц-фы | 168535 | 140445.8333 | 129642.3077
RP1004C | Пробник тока, DC-100MHz, 50Apeak | Все осц-фы | 241236 | 201030 | 185566.1538
RP1005C | Пробник тока, DC-10MHz, 300Apeak | Все осц-фы | 234627 | 195522.5 | 180482.3077
RP1000P | RP1003C/RP1004C/RP1005C probe power | Все осц-фы | 76000 | 63333.3333 | 58461.5385
RP1025D | Высоковольтный дифференциальный пробник, DC-50MHz, 1400Vpp | Все осц-фы | 22568 | 18806.6667 | 17360
RP1050D | Высоковольтный дифференциальный пробник, DC-50MHz, 7000Vpp | Все осц-фы | 28200 | 23500 | 21692.3077
RP1100D | Высоковольтный дифференциальный пробник, DC-100MHz, 7000Vpp | Все осц-фы | 39490 | 32908.3333 | 30376.9231
SD-RS232-DS6 | RS232/UART Decoding | DS6000 | 37026 | 30855 | 28481.5385
SD-I2C/SPI-DS6 | I2C&SPI Decoding | DS6000 | 37026 | 30855 | 28481.5385
SD-CAN-DS6 | CAN Decoding | DS6000 | 37026 | 30855 | 28481.5385
SD-FlexRay-DS6 | FlexRay Decoding | DS6000 | 96219 | 80182.5 | 74014.6154
SD-COMBO-DS6 | Bundle of CAN, SPI, RS232, I2C | DS6000 | 74100 | 61750 | 57000
DS6000-FPCS | Крышка на переднюю панель | DS6000 | 5000 | 4166.6667 | 3846.1538
RM-DS-6 | Комплект для монтажа в стойку | DS6000 | 19800 | 16500 | 15230.7692
DS6000-DK | Демо плата | DS6000 | 9900 | 8250 | 7615.3846
DS6000 Calibration Kit | DS6000 Калибровочный комплект | DS6000 | 1800 | 1500 | 1384.6154
SD-RS232-DS4 | RS232 Decoding | DS4000 | 25900 | 21583.3333 | 19923.0769
SD-I2C/SPI-DS4 | I2C&SPI Decoding | DS4000 | 25900 | 21583.3333 | 19923.0769
SD-CAN-DS4 | CAN Decoding | DS4000 | 25900 | 21583.3333 | 19923.0769
SD-FlexRay-DS4 | FlexRay Decoding | DS4000 | 58800 | 49000 | 45230.7692
SD-COMBO-DS4 | Bundle of CAN, SPI, RS232, I2C | DS4000 | 74100 | 61750 | 57000
DS4000-FPCS | Крышка на переднюю панель | DS4000 | 4000 | 3333.3333 | 3076.9231
RM-DS-4 | Комплект для монтажа в стойку | DS4000 | 14800 | 12333.3333 | 11384.6154
SD-DS2 | RS232, SPI, I2C | DS2000 | 11355 | 9462.5 | 8734.6154
AT-DS2 | Расширенная синхронизация | DS2000 | 11355 | 9462.5 | 8734.6154
RM-DS2 | Комплект для монтажа в 19" стойку | DS2000 | 8250 | 6875 | 6346.1538
MEM-DS2 | расширение памяти до 56М | DS2000 | 17100 | 14250 | 13153.8462
LA Module | Модуль логического анализатора | DS1000D | 18500 | 15416.6667 | 14230.7692
FC1868 | LA Module Data Ribbon Cable | DS1000D | 1400 | 1166.6667 | 1076.9231
TC1100 | LA Module Test Clips (set of 20 cables) | DS1000D | 2300 | 1916.6667 | 1769.2308
TL1150 | LA Module Test Leads (set of 20 cables) | DS1000D | 2300 | 1916.6667 | 1769.2308
DS1000D-TK | DS1000D Тренировочный комплект | DS1000D | 1000 | 833.3333 | 769.2308
BAG-DS-1 | Мягкая сумка | DS1000 Series of Oscilloscope | 2700 | 2250 | 2076.9231
PA1011 | 10W Усилитель мощности | все ген-ры | 19500 | 16250 | 15000
RA5040K | 40 dB аттенюатор | все ген-ры | 2000 | 1666.6667 | 1538.4615
RM-DG | Комплект для монтажа в стойку | DG2000,DG1000 | 7400 | 6166.6667 | 5692.3077
CB-SMB(F)-BNC(M)-100 | SMB(F) to BNC(M) Cable(1m) | DG5000 | 2500 | 2083.3333 | 1923.0769
CB-SMB(F)-BNC(F)-100 | SMB(F) to BNC(F) Cable(1m) | DG5000 | 2500 | 2083.3333 | 1923.0769
CB-SMB(F)-SMB(F)-100 | SMB(F)to SMB(F) Cable(1m) | DG5000 | 2500 | 2083.3333 | 1923.0769
DG5-FH | software licence for frequency hopping | DG5000 | 97850 | 81541.6667 | 75269.2308
DG-POD-A | 16-канальный цифровой генератор для DG3000 & DG5000 | DG5000 | 39570 | 32975 | 30438.4615
RM-DG4 | Комплект для монтажа в стойку | DG4000 | 8220 | 6850 | 6323.0769
Ultra Spectrum | PC-based Software | все анализ-ры | 11400 | 9500 | 8769.2308
DSA Utility Kit | DSA пакет аксессуаров: N-SMA-Cable, BNC-BNC, Cable, N-BNC Adapter, N-SMA Adapter, 75Ohm-50Ohm Adapter, Antenna2 (900MHz/1.8 GHz) Antenna2 (2.4 GHz) | все анализ-ры | 36000 | 30000 | 27692.3077
TX1000 | RF Demo Kit, Демо-иммитатор передатчика | все анализ-ры | 42500 | 35416.6667 | 32692.3077
VB1020 | VSWR Мост для измерения КСВН(1MHz-2GHz) | все анализ-ры | 30000 | 25000 | 23076.9231
VB1030 | VSWR Мост для измерения КСВН(1MHz-3GHz) | все анализ-ры | 34200 | 28500 | 26307.6923
VB1040 | VSWR Мост для измерения КСВН(800MHz-4GHz) | все анализ-ры | 38688 | 32240 | 29760
DSA1030-TG3 | 3GHz Tracking Generator | DSA1030A,DSA1030 | 49300 | 41083.3333 | 37923.0769
DSA1030-PA | Предусилитель | DSA1030 | 26000 | 21666.6667 | 20000
DSA1000-AMK | Пакет расширенных измерительных функций | DSA1030 | 25000 | 20833.3333 | 19230.7692
DSA1000-FPCS | Крышка на переднюю панель | DSA1000 | 3443 | 2869.1667 | 2648.4615
DSA1000-RMSA | Комплект для монтажа в стойку | DSA1000 | 18500 | 15416.6667 | 14230.7692
DSA1000-SCBA | Мягкая сумка | DSA1000 | 7500 | 6250 | 5769.2308
DSA800-TG | 1.5GHz Tracking Generator | DSA800 | 10000 | 8333.3333 | 7692.3077
DSA800-AMK | Пакет расширенных измерительных функций | DSA800 | 25000 | 20833.3333 | 19230.7692
DSA800-VSWR | Измерение коэффициент стоячей волны по напряжению | DSA800 | 23000 | 19166.6667 | 17692.3077
DSA800-EMI | Комплект квазипиковый детектор&ЭМИ-фильтр | DSA800 | 30000 | 25000 | 23076.9231
DSA800-RMSA | Комплект для монтажа в стойку | DSA800 | 17300 | 14416.6667 | 13307.6923
RM-DM-3 | Комплект для монтажа в стойку | все мулт-ры | 6000 | 5000 | 4615.3846
LEAD-DMM | Измерительные щупы для DMM | все мулт-ры | 1300 | 1083.3333 | 1000
Ultraview | PC-based Software | DM3058 | 9950 | 8291.6667 | 7653.8462
Multiplexer Module | Многоканальный мультиплексорный модуль | DM30X4 | 39950 | 33291.6667 | 30730.7692
DP8-HI-RES | 1mv&1mA High Resol. | DP832 | 4190 | 3491.6667 | 3223.0769
DP8-DIGITAL-IO | 4 lines trigger I/O | DP832 | 4190 | 3491.6667 | 3223.0769
DP8-AFK | Detect & Analyzer | DP832 | 4190 | 3491.6667 | 3223.0769
DP8-INTERFACE | RS232 & LAN interface | DP832 | 5480 | 4566.6667 | 4215.3846
RM-DP-1 | Комплект для монтажа в стойку и шнуры питания | DP1000A/DP800 | 4100 | 3416.6667 | 3153.8462
CB-RS232-FF-150 | RS-232 SERIAL DATA CABLE 1.5 M | Products with RS232 Interface | 560 | 466.6667 | 430.7692
CB-BNC-100 | BNC кабель, длина 1 метр | Products with BNC Interface | 800 | 666.6667 | 615.3846
USB-GPIB | USB - GPIB интерфейс | Products with USB Interface | 15000 | 12500 | 11538.4615
ARM | Комплект становки рука | DS6000,DSA1000 | 27500 | 22916.6667 | 21153.8462