### Радиаторные терморегуляторы и запорные радиаторные клапана

| Кодовый номер | Тип | Описание | Диапазон температурной настройки | Длинна капилярной трубки,м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 013L3640 | RTD 3640 | C газонаполненным встроенным температурным датчиком | 6–26 |  |
| 013L3642 | RTD 3642 | C газонаполненным встроенным температурным датчиком | 6–26 | 0-2 |
| 013L3120 | RTD 3120 | C газонаполненным встроенным температурным датчиком и защитным кожухом от несанкционированного вмешательства | 6–26 |  |
| 013L3130 | RTDInovaTM | С максимальной скоростью реакции за счет уникальной технологиизаполнения встроенного термочувствительного датчика. Запатентовано компанией Danfoss. Дизайн 2000 г. | 6–26 |  |
| 013L3132 | RTDInova TM3132 | То же, с дистанционным температурным датчиком | 6–21 |  |
| 013L3650 | RTD 3650 МАХ | С газонаполненным встроенным датчиком и ограниченным диапазоном температурной настройки | 6–21 |  |
| 013L3652 | RTD 3652 МАХ | С газонаполненным встроенным датчиком и ограниченным диапазоном температурной настройки | 6–21 | 0-2 |
| 013L3562 | RTD 3562 | Дистанционного управления,с жидкостным встроенным температурным датчиком | 6–28 | 2 |
| 013L3565 | RTD 3565 | Дистанционного управления,с жидкостным встроенным температурным датчиком | 6–28 | 5 |
| 013L3568 | RTD 3568 | Дистанционного управления,с жидкостным встроенным температурным датчиком | 6–28 | 8 |
| 013L3620 | RTS | С жидкостным встроенным температурным датчиком | 8–28 |  |
| 013L3190 | RTD-Plus | Программируемый, с жидкостным встроенным температурным датчиком | 8–28 |  |
| 013L4230 | RTSEveris TM | С жидкостным встроенным температурным датчиком | 8–28 |  |
| 013L3110 | RTD-R | С газонаполненным встроенным температурным датчиком | 6–26 |  |
| 013L3140 | RTD-R InovaTM | С максимальной скоростью реакции за счет уникальной технологиизаполнения встроенного термочувствительного датчика | 6–26 |  |
| 013L3610 | RTS-R3610 | С жидкостным встроенным температурным датчиком | 8–28 |  |
| 013G2750 | RA-Plus | Программируемый, с жидкостным встроенным температурным датчиком | 8–28 |  |
| 013L4240 | RTS-R EverisTM | С жидкостным встроенным температурным датчиком | 8–28 |  |
| 013L3630 | RTS-K | С жидкостным встроенным температурным датчиком | 6–26 |  |
| 013G2730 | RA-K-Plus | Программируемый, с жидкостным встроенным температурным датчиком | 8–28 |  |
| 013L4250 | RTS-KEverisTM | С жидкостным встроенным температурным датчиком | 8–28 |  |
| 013L3701 | RTD-N | Угловой, никелированный | 10 | 0,65; 0,04–0,50 |
| 013L3702 | RTD-N | Прямой, никелированный | 10 | 0,65; 0,04–0,50 |
| 013L3703 | RTD-N | Угловой, никелированный | 15 | 0,90; 0,04–0,61 |
| 013L3704 | RTD-N | Прямой, никелированный | 15 | 0,90; 0,04–0,63 |
| 013L3705 | RTD-N | Угловой, никелированный | 20 | 1,40; 0,10–0,83 |
| 013L3706 | RTD-N | Прямой, никелированный | 20 | 1,40; 0,10–0,83 |
| 013L3707 | RTD-N | Угловой, никелированный | 25 | 1,40; 0,10–0,83 |
| 013L3708 | RTD-N | Прямой, никелированный | 25 | 1,40; 0,10–0,83 |
| 013L3753 | RTD-N UK | Угловой, версия UK,никелированный | 15 | 0,9; 0,04 – 0,60 |
| 013G4207 | RA-N 15 Press | Угловой, никелированный, под прессовое соединение | 15 | 0,04–0,70 |
| 013G4208 | RA-N 15 Press | Прямой, никелированный, под прессовое соединение | 15 | 0,04–0,70 |
| 013L3743 | RTD-G | Угловой, никелированный | 15 | 2,05; 1,45 |
| 013L3744 | RTD-G | Прямой, никелированный | 15 | 2,05; 1,45 |
| 013L3745 | RTD-G | Угловой, никелированный | 20 | 3,2; 1,90 |
| 013L3746 | RTD-G | Прямой, никелированный | 20 | 3,2; 1,91 |
| 013L3747 | RTD-G | Угловой, никелированный | 25 | 4,7; 2,25 |
| 013L3748 | RTD-G | Прямой, никелированный | 25 | 4,7; 2,26 |
| 013G4238 | RA-N | Прямой, хромированный | 15 | 0,9;0,04–0,70 |
| 013G4237 | RA-N | Угловой, хромированный | 15 | 0,9;0,04–0,70 |
| 013G4239 | RA-N | Угловой, хромированный,правое исполнение | 15 | 0,9;0,04–0,70 |
| 013G4240 | RA-N | Прямой, хромированный,левое исполнение | 15 | 0,9;0,04–0,70 |
| 013G4248 | RA-N | Угловой, хромированный,правое исполнение | 15 | 0,9;0,04–0,70 |
| 013G4247 | RA-N | Прямой, хромированный,левое исполнение | 15 | 0,9;0,04–0,70 |
| Кодовый номер | Тип | Описание | Ду,мм | Kvs, м3/ч;Kv, м3/ч |
| 013L3709 | RTD-K | С предварительной настройкой |  | R 1/2... R1/2 |
| 013G3377 |  | Длина 950 мм, диаметр 15 мм |  |  |
| 013G3378 |  | Длина 650 мм, диаметр 15 мм |  |  |
| 013G3367 | RTD-K | Для нижнего подключения трубопроводов |  | G3/4; R1/2 |
| 013G3369 | RTD-КW | Для бокового подключения трубопроводов |  | G ?; R1/2 |
| 013L3710 | RTD-КE | Без предварительной настройки |  | R 1/2... R1/2 |
| 013G3377 |  | Длина 950 мм, диаметр 15 мм |  |  |
| 013G3378 |  | Длина 650 мм, диаметр 15 мм |  |  |
| 013G3366 | RTD-КE | Для нижнего подключения трубопроводов |  | G3/4; R1/2 |
| 013G3368 | RTD-КEW | Для бокового подключения трубопроводов |  | G3/4; R1/2 |
| 013G3215 | RA 15/6TB1) | Совместима с RTS-R, RTD-R Inovaтм и RTS-R Everisтм |  | R 1/2... R1/2 |
| 013G3270 | RA 15/6T1) | Совместима с RTS-R, RTD-R Inovaтм и RTS-R Everisтм |  | R 1/2... R1/2 |
| Кодовый номер | Тип | Описание |  | Присоединение |
| 013G4741 | VHS15 | Угловая |  | G 1/2; G3/4 |
| 013G4742 | VHS15 | Прямая |  | G 1/2; G3/4 |
| 013G4743 | VHS15 | Угловая |  | G3/4; G3/4 |
| 013G4744 | VHS15 | Прямая |  | G3/4; G3/4 |
| 013G4691 | VHS15 | Угловая |  | G 1/2; G3/4 A |
| 013G4693 | VHS15 | Угловая |  | G 1/2 A; G3/4 A |
| 013G4692 | VHS15 | Прямая |  | G3/4; G3/4 A |
| 013G4694 | VHS15 | Прямая |  | G3/4 A; G3/4 A |
| Кодовый номер | Тип | Описание | Ду , мм | Kvs, м3/ч |
| 003L0141 | RLV-10 | Угловой, никелированный | 10 | 1,8 |
| 003L0142 | RLV-10 | Прямой, никелированный | 10 | 1,8 |
| 003L0143 | RLV-15 | Угловой, никелированный | 15 | 2,5 |
| 003L0144 | RLV-15 | Прямой, никелированный | 15 | 2,5 |
| 003L0145 | RLV-20 | Угловой, никелированный | 20 | 3 |
| 003L0146 | RLV-20 | Прямой, никелированный | 20 | 3 |
| 003L0363 | RLV-15 | Прямой, никелированный с НРG3/4 A | 15 | 2,5 |
| 003L0364 | RLV-15 | Угловой, никелированный с НРG3/4 A | 15 | 2,5 |
| 003L0224 | RLV 15Press | Прямой, никелированный под прессовое соединение | 15 | 2,5 |
| 003L0225 | RLV 15Press | Прямой, никелированный под прессовое соединение | 15 | 2,5 |
| 003L0280 | RLV-K | Прямой,межосевое расстояние 50 мм, с переходниками | ? | G3/4 A; G 1/2 A |
| 003L0281 | RLV-K | Прямой,межосевое расстояние 50 мм. | ? | G3/4 A; G3/4 |
| 003L0282 | RLV-K | Угловой,межосевое расстояние 50 мм, с переходниками. | ? | G3/4 A; G 1/2 A |
| 003L0283 | RLV-K | Угловой,межосевое расстояние 50 мм. | ? | G3/4 A; G3/4 |
| 003L0240 | RLV-KD | Прямой,межосевое расстояние 50 мм, с переходниками | ? | G3/4 A; G 1/2 A |
| 003L0241 | RLV-KD | Прямой,межосевое расстояние 50 мм. | ? | G3/4 A; G3/4 |
| 003L0242 | RLV-KD | Угловой,межосевое расстояние 50 мм, с переходниками. | ? | G3/4 A; G 1/2 A |
| 003L0243 | RLV-KD | Угловой,межосевое расстояние 50 мм. | ? | G3/4 A; G3/4 |
| 003L0220 | RLV-KS | Прямой,межосевое расстояние 50 мм, с переходниками | ? | G3/4 A; G 1/2 A |
| 003L0221 | RLV-KS | Прямой,межосевое расстояние 50 мм. | ? | G3/4 A; G3/4 |
| 003L0222 | RLV-KS | Угловой,межосевое расстояние 50 мм, с переходниками. | ? | G3/4 A; G 1/2 A |
| 003L0223 | RLV-KS | Угловой,межосевое расстояние 50 мм. | ? | G3/4 A; G3/4 |
| Кодовый номер | Описание | Диаметр трубы, мм | Наружная резьба |
| 013G4100 | Для RTD-N-10, RLV-10 | 10 | Наружная резьба,G 3/8 A |
| 013G4102 | Для RTD-N-10, RLV-10 | 12 | Наружная резьба,G 3/8 A |
| 013G4108 | Для RTD-N-15, RA15/6T,RA15/6TB, RLV-15 | 8 | Наружная резьба,G 1/2 A |
| 013G4110 | Для RTD-N-15, RA15/6T,RA15/6TB, RLV-15 | 10 | Наружная резьба,G 1/2 A |
| 013G4112 | Для RTD-N-15, RA15/6T,RA15/6TB, RLV-15 | 12 | Наружная резьба,G 1/2 A |
| 013G4114 | Для RTD-N-15, RA15/6T,RA15/6TB, RLV-15 | 14 | Наружная резьба,G 1/2 A |
| 013G4115 | Для RTD-N-15, RA15/6T,RA15/6TB, RLV-15 | 15 | Наружная резьба,G 1/2 A |
| 013G4116 | Для RTD-N-15, RA15/6T,RA15/6TB, RLV-15 | 16 | Наружная резьба,G 1/2 A |
| 013G4120 | Для RTD-K, RTD-KE, RA15/6T,RA-C-15, VHS, RLV-K, RLV-KD,RLV-KS | 10 | Внутренняя резьба,G 3/4 A |
| 013G4122 | Для RTD-K, RTD-KE, RA15/6T,RA-C-15, VHS, RLV-K, RLV-KD,RLV-KS | 12 | Внутренняя резьба,G 3/4 A |
| 013G4124 | Для RTD-K, RTD-KE, RA15/6T,RA-C-15, VHS, RLV-K, RLV-KD,RLV-KS | 14 | Внутренняя резьба,G 3/4 A |
| 013G4125 | Для RTD-K, RTD-KE, RA15/6T,RA-C-15, VHS, RLV-K, RLV-KD,RLV-KS | 15 | Внутренняя резьба,G 3/4 A |
| 013G4126 | Для RTD-K, RTD-KE, RA15/6T,RA-C-15, VHS, RLV-K, RLV-KD,RLV-KS | 16 | Внутренняя резьба,G 3/4 A |
| 013G4128 | Для RTD-K, RTD-KE, RA15/6T,RA-C-15, VHS, RLV-K, RLV-KD,RLV-KS | 18 | Внутренняя резьба,G 3/4 A |
| 013G4142 | Для RTD-N-15, RA15/6T,RA15/6 TB, RLV-15 | 12 x 2 | Наружная резьба,G 1/2 A |
| 013G4144 | Для RTD-N-15, RA15/6T,RA15/6 TB, RLV-16 | 14 x 2 | Наружная резьба,G 1/2 A |
| 013G4147 | Для RTD-N-15, RA15/6T,RA15/6 TB, RLV-17 | 15 x 2,5 | Наружная резьба,G 1/2 A |
| 013G4152 | Для RTD-K, RTD-KE, RA15/6T,RA-C-15, VHS, RLV-K, RLV-KD,RLV-KS | 12 x 2 | Внутренняя резьба, G3/4 |
| 013G4153 | Для RTD-K, RTD-KE, RA15/6T,RA-C-15, VHS, RLV-K, RLV-KD,RLV-KS | 13 x 2 | Внутренняя резьба, G3/4 |
| 013G4154 | Для RTD-K, RTD-KE, RA15/6T,RA-C-15, VHS, RLV-K, RLV-KD,RLV-KS | 14 x 2 | Внутренняя резьба, G3/4 |
| 013G4156 | Для RTD-K, RTD-KE, RA15/6T,RA-C-15, VHS, RLV-K, RLV-KD,RLV-KS | 16 x 2 | Внутренняя резьба, G3/4 |
| 013G4162 | Для RTD-K, RTD-KE, RA15/6T,RA-C-15, VHS, RLV-K, RLV-KD,RLV-KS | 17 x 2 | Внутренняя резьба, G3/4 |
| 013G4158 | Для RTD-K, RTD-KE, RA15/6T,RA-C-15, VHS, RLV-K, RLV-KD,RLV-KS | 18 x 2 | Внутренняя резьба, G3/4 |
| 013G4160 | Для RTD-K, RTD-KE, RA15/6T,RA-C-15, VHS, RLV-K, RLV-KD,RLV-KS | 20 x 2 | Внутренняя резьба, G3/4 |
| 013G4155 | Для RTD-K, RTD-KE, RA15/6T,RA-C-15, VHS, RLV-K, RLV-KD,RLV-KS | 15 x 2,5 | Внутренняя резьба, G3/4 |
| 013G4159 | Для RTD-K, RTD-KE, RA15/6T,RA-C-15, VHS, RLV-K, RLV-KD,RLV-KS | 18 x 2,5 | Внутренняя резьба, G3/4 |
| 013G4157 | Для RTD-K, RTD-KE, RA15/6T,RA-C-15, VHS, RLV-K, RLV-KD,RLV-KS | 16 x 1,5 | Внутренняя резьба, G3/4 |
| 013G4163 | Для RTD-K, RTD-KE, RA15/6T,RA-C-15, VHS, RLV-K, RLV-KD,RLV-KS | 16 x 2,2 | Внутренняя резьба, G3/4 |
| 013G4161 | Для RTD-K, RTD-KE, RA15/6T,RA-C-15, VHS, RLV-K, RLV-KD,RLV-KS | 20 x 2,5 | Внутренняя резьба, G3/4 |
| 003L0152 | Для RLV, RLV-K, RLV-KD, c насадкой под шланг 3/4 | ? | ? |
| Кодовый номер | Тип | Описание | Диапазон температурной настройки, С | Длина капиллярной трубки, м |
| 013L4462 | FED-FF RTD | С дистанционным датчиком | 17–27 | 2 + 2 + 2 |
| 013L4463 | FED-IF RTD | Со встроенным датчиком | 17–27 | 4 + 11 |
| 013G5465 | FEK-IF | Со встроенным датчиком | 17–27 | 5 |
| 013L4466 | FEV-FF RTD | С дистанционным датчиком | 17–27 | 2 + 2 |
| Кодовый номер | Тип | Описание | Ду, мм | Kvs, м3/ч |
| 013G3094 | RA-C-15 | Наружная резьба, 2 x G3/4” A1) | 15 | 1,2 |
| 013G3096 | RA-C-20 | Наружная резьба, 2 x G 1” A1) | 20 | 3,3 |
| Кодовый номер | Тип | Описание | Диапазон температурной настройки | Кол-во в упаковке, шт. |
| 013G4003 | RAX RA-URX RLV-X | Хромированный, правый (комплект: термоэлемент, правый клапан терморегулятора, левый запорный клапан) | 0–30 | 1 |
| 013G4004 | RAX RA-URX RLV-X | Хромированный, левый (комплект: термоэлемент, левый клапан терморегулятора, правый запорный клапан) | 0–30 | 1 |
| 013G4005 | RAX RA-URX RLV-X | Белый (RAL 9010), правый (комплект: термоэлемент, правый клапан терморегулятора, левый запорный клапан) | 0–30 | 1 |
| 013G4006 | RAX RA-URX RLV-X | Белый (RAL 9010), левый (комплект: термоэлемент, левый клапан терморегулятора, правый запорный клапан) | 0–30 | 1 |
| 013G4007 | RAX RA-URX RLV-X | Холодно-белый (RAL 9016), правый (комплект: термоэлемент, правый клапан терморегулятора, левый запорный клапан) | 0–30 | 1 |
| 013G4008 | RAX RA-URX RLV-X | Холодно-белый (RAL 9016), левый (комплект: термоэлемент, левый клапан терморегулятора, правый запорный клапан) | 0–30 | 1 |
| 013G4001 | RAX RA-URX RLV-X | Золотой, правый (комплект: термоэлемент, правый клапан терморегулятора, левый запорный клапан) | 8–28 | 1 |
| 013G4002 | RAX RA-URX RLV-X | Золотой, левый (комплект: термоэлемент, левый клапан терморегулятора, правый запорный клапан) | 8–28 | 1 |
| 013G4370 | VHS-R | С предварительной настройкой. Совместима с термостатическими элементами RTX. Прямое исполнение. Хромированная |  | R 1/2... R1/2 |
| 013G4371 | VHS-R | С предварительной настройкой. Совместима с термостатическими элементами RTX. Угловое исполнение. Хромированная |  | R 1/2... R1/2 |
| 013G4270 | VHS-F | С предварительной настройкой. Совместима с термостатическими элементами RAX, RAS-D. Прямое исполнение. Хромированная |  | R 1/2... R1/2 |
| 013G4271 | VHS-F | С предварительной настройкой. Совместима с термостатическими элементами RAX, RAS-D. Угловое исполнение. Хромированная |  | R 1/2... R1/2 |
| Кодовый номер | Тип | Описание | Диапазон температурной настройки | Длинна капилярной трубки,м |
| 003L1003 | FHV-R | Регулирует температуру обратной воды. Для регулирования дополнительно требуется термостатический элемент FJVR | 10–80 |  |
| 003L1004 | FHV-R | Регулирует температуру внутреннего воздуха в помещении. Регулирующий клапан с предварительной настройкой. Защита от замораживания. Для регулирования дополнительно требуется термостатический элемент RTD-R Inova, либо RTS-R, либо RTD-R | 6–26 |  |
| 003L1070 | FJVR | Термостатический элемент для регулирования обратной воды. Для клапана FHV-R | 10–80 |  |
| 013L3680 | FTC-RTD | Термостатический элемент для регулирования температуры воды в системах внутрипольного отопления. Устанавливается на клапаны типа RTD-N/G. Для монтажа как на обратном, так и на подающем трубопроводе | 15–50 | 0–2 |
| Кодовый номер | Тип | Описание | Ду, мм | Kvs, м3/ч |
| 013L1925 | RTD-CB | Размер резьбы штуцеров: вход — R1/2, выход — Rp 1/2 | 15 | 4,54 |
| 013L1926 | RTD-CB | Размер резьбы штуцеров: вход — R 3/4, выход — Rp 3/4 | 20 | 8,06 |
| 013L1927 | RTD-CB | Размер резьбы штуцеров: вход — R 1; выход — Rp 1 | 25 | 17 |
| 013L1915 | RTD-BR | Условный проход байпаса/ дросселя Ду = 15/10 мм; размер резьбы штуцеров: вход — G 1/2; выход — G 1/2 | 15 | 6,8 |
| 013L1916 | RTD-BR | Условный проход байпаса/ дросселя Ду = 20/15 мм; размер резьбы штуцеров: вход — G 3/4, выход — G3/4 | 20 | 15,1 |