Виды исполнений контроллера АГАВА 6432.10

| исполнение | теплоноситель | вид топлива | число горелок | регулирование | особенности | газовая схема |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АГАВА 6432.Мини1 | вода | газ | 1 | клапанное | Регулирование разрежения при помощи АДР-0,25.3*1 |  |
| АГАВА 6432.11 |  |  |  | позиционное |  |  |
| АГАВА 6432.12 |  |  |  |  | автоматизированная горелка |  |
| АГАВА 6432.13 |  |  |  | плавное | Регулирование разрежения при помощи АДР-0,25.3*1 |  |
| АГАВА 6432.14 |  |  |  |  | дополнительный контур управления подмесом |  |
| АГАВА 6432.15 |  |  | 2 |  |  | 4 клапана |
| АГАВА 6432.16 |  |  |  |  |  | 6 клапанов |
| АГАВА 6432.25 |  |  | 3 |  |  | 12 клапанов |
| АГАВА 6432.30 |  |  | 6 |  |  | 24 клапана |
| АГАВА 6432.Мини2 |  | жидкое | 1 | позиционное | Регулирование разрежения при помощи АДР-0,25.3*1 |  |
| АГАВА 6432.17 |  |  |  |  |  |  |
| АГАВА 6432.18 |  |  |  | плавное |  |  |
| АГАВА 6432.19 |  |  |  |  | дополнительный контур управления подмесом |  |
| АГАВА 6432.20 |  |  | 2 |  |  |  |
| АГАВА 6432.26 |  |  | 3 |  |  |  |
| АГАВА 6432.22 |  | газ+жидкое | 1 |  |  |  |
| АГАВА 6432.23 |  |  |  |  | дополнительный контур управления подмесом |  |
| АГАВА 6432.24 |  |  | 2 |  |  | 6 клапанов |
| АГАВА 6432.31 | пар | газ | 1 | позиционное |  |  |
| АГАВА 6432.32 |  |  |  |  | автоматизированная горелка |  |
| АГАВА 6432.34 |  |  |  | плавное |  |  |
| АГАВА 6432.35 |  |  | 2 |  |  | 4 клапана |
| АГАВА 6432.36 |  |  |  |  |  | 6 клапанов |
| АГАВА 6432.45 |  |  | 3 |  |  | 12 клапанов |
| АГАВА 6432.Мини3 |  | жидкое | 1 | позиционное | Регулирование разрежения при помощи АДР-0,25.3*1, регулирование уровня воды при помощи АДУ-01*1 |  |
| АГАВА 6432.37 |  |  |  |  | Регулирование разрежения при помощи АДР-0,25.3*1, регулирование уровня воды при помощи АДУ-01*1 |  |
| АГАВА 6432.39 |  |  |  | плавное |  |  |
| АГАВА 6432.40 |  |  | 2 |  |  |  |
| АГАВА 6432.46 |  |  | 3 |  |  |  |
| АГАВА 6432.41 |  | газ+жидкое | 1 | позиционное | Регулирование разрежения при помощи АДР-0,25.3*1, регулирование уровня воды при помощи АДУ-01*1 |  |
| АГАВА 6432.43 |  |  |  | плавное |  |  |
| АГАВА 6432.44 |  |  | 2 |  |  | 6 клапанов |
| АГАВА 6432.52 | воздух | газ | 1 | позиционное | автоматизированная горелка |  |
| АГАВА 6432.54 |  |  |  | плавное |  |  |

Примечания: 
*1 Стоимость приборов АДР-0,25.3, АДУ-01 в цену контроллера не включена.