| Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность | Макс.входное напряжение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Постоянное напряжение | 200,0 мВ | 0,1 мВ | ±(0,8%+2 е.м.р.) | 250 В |
|  | 2,000 В | 0,001 В | ±(1,5%+2 е.м.р.) | 600 В |
|  | 20,00 В | 0,01 В | ±(1,5%+2 е.м.р.) |  |
|  | 200,0 В | 0,1 В | ±(1,5%+2 е.м.р.) |  |
|  | 600,0 В | 0,1 В | ±(2%+2 е.м.р.) |  |

| Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность | Макс.входное напряжение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Переменное напряжение (50...400Гц) | 200,0 мВ | 0,1 мВ | ±(1,5%+35 е.м.р.) | 250 В |
|  | 2,000 В | 0,001 В | ±(1,8%+8 е.м.р.) | 600 В |
|  | 20,00 В | 0,01 В | ±(1,8%+8 е.м.р.) |  |
|  | 200,0 В | 0,1 В | ±(1,8%+8 е.м.р.) |  |
|  | 600,0 В | 0,1 В | ±(2,5%+8 е.м.р.) |  |

| Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянный ток | 200,0 мкА | 0,1 мкА | ±(1,0%+3 е.м.р.) |
|  | 2000 мкА | 1мкА | ±(1,5%+3 е.м.р.) |
|  | 20,00 мА | 0,01 мА | ±(1,5%+3 е.м.р.) |
|  | 200,0 мА | 0,1 мА | ±(1,5%+3 е.м.р.) |
|  | 10,00 А | 0,01 А | ±(2,5%+5 е.м.р.) |

| Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
| --- | --- | --- | --- |
| Переменный ток | 200 мкА | 0,1 мкА | ±(1%+2 е.м.р.) |
|  | 2000 мА | 1 мкА | ±(1%+2 е.м.р.) |
|  | 20,00 мА | 0,01 мА | ±(1,5%+2 е.м.р.) |
|  | 200,0 мА | 0,1 мА | ±(1,5%+2 е.м.р.) |
|  | 10,00 А | 10 мА | ±(3,0%+2 е.м.р.) |

| Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
| --- | --- | --- | --- |
| Сопротивление | 200 Ом | 0,1 Ом | ±(1,0%+4 е.м.р.) |
|  | 2,000 кОм | 1 Ом | ±(1,5%+2 е.м.р.) |
|  | 20,00 кОм | 10 Ом | ±(1,5%+2 е.м.р.) |
|  | 200,0 кОм | 100 Ом | ±(1,5%+2 е.м.р.) |
|  | 2,000 МОм | 1 кОм | ±(2,5%+3 е.м.р.) |
|  | 20,00 МОм | 10 кОм | ±(3,5%+5 е.м.р.) |

| Функция | Тестовый ток | Напряжение |
| --- | --- | --- |
| Тест диодов | 0,3 мА | 1,5 В |

| Функция | Звуковой сигнал | Ток |
| --- | --- | --- |
| Прозвонка неразрывности | < 150 Ом | < 0,5 мА |