Устройство и материалы

Затворы дисковые поворотные VFY-WG, VFY-LG, SYLAX 
с ручным редукторным приводом

| № | Деталь | Материал |
| --- | --- | --- |
| 1 | Корпус | Чугун EN GJL 250 (DIN GG25) |
| 2 | Диск | Ковкий чугун EN GJS 400-15 (DIN GGG 40) с полиамидным покрытием |
| 3 | Шток | Сталь AISI 420 |
| 4 | Футеровка (облицовка) | EPDM резина |
| 5 | Стопорное кольцо | Сталь XC 75 / Нержавеющая сталь |
| 6 | Кольцевое уплотнение | Нитрил/Витон |
| 7 | Втулка | IXEF |
| 8 | Металлический шильдик | Алюминий |
| 9 | Защитная втулка | Нержавеющая сталь SS 304 L |
| 10 | Верхняя направляющая втулка (подшипник) | Оцинкованная сталь c тефлоном |
| 11 | Нижняя направляющая втулка (подшипник) | Оцинкованная сталь с тефлоном |
| 12 | Корпус редукторного привода | Чугун |
| 13 | Болт | Оцинкованная сталь |
| 14 | Шайба | Оцинкованная сталь |